暑期实验室安全注意事项

1、水电注意事项

各实验室必须将能关闭的上水阀（尤其是总阀）全部关闭，关闭后观察阀门有无渗漏现象，如有漏水及时上报修理。各实验室需将房间配电箱中的电源总开关关闭，用电仪器的插头要从插座中拔出。

2、化学药品安全注意事项

（1）化学药品要分类存放，相互作用的药品不能混放，必须隔离存放。有特殊性质的药品必须按其特性要求存放。

（2）受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的危险化学药品应当在阴凉通风地点存放。

（3）各实验室产生的实验废液应采用专用容器分类盛装、存放，放假前检查废液存放桶有无标签、存放桶有无破损。

（4）危险品、易制毒品存放于药品柜中，必须加锁。

3、仪器安全注意事项

仪器设备尽量放置在实验台内，无法放入实验台的用电仪器需外罩防水塑料布，做好防水防尘措施。气瓶要关好气阀。

4、防盗注意事项

离开实验室、办公室前，门窗要关紧锁好，实验室必须使用正式钥匙中的特殊钥匙旋转以使装修钥匙失效。

有外出远行计划的老师，请妥善安排实验室钥匙，以防实验室出现问题时无人开门。

暑期实习注意事项

1、实习安全注意事项

实习前召开实习动员会，会上提醒学生必须严格遵守企业的所有规章制度，不遵守企业规章制度的学生，一经发现必须严肃处理。由于学生不遵守规章制度给企业或学校造成各种损失的，由学生承担全部责任。

告诫学生去企业实习时不带香烟和火种进厂，不带与实习无关的物品进厂，任何人在厂区内任何地方严禁吸烟。

在车间内，不得触碰任何生产设备，不得把头和手伸向转动部位，不得挪动装置内的任何物品，只有在师傅的指导下方可进行操作活动。

提醒学生实习期间注意人身安全。过马路看红绿灯，并注意过往各种车辆。上、下夜班时，集合后一起走。避免一人独自外出（尤其是女生）。

2、暑期实习纪律

（1）上夜班的同学，不得在上班时间睡觉。（2）上班时间必须按工厂的要求着装，上班前不得饮酒。（3）严禁串岗，严禁在厂区内打闹。（4）按时进厂上班，不迟到，不早退，不旷工。（5）有事书面请假，请假时首先在车间内请假，车间同意后找带队老师请假。请假时间不得超过实习时间的三分之一。（6）实习期间不允许回家，每天晚上22：00前必须回宿舍，每晚22：00宿舍点名。